Утверждаю

Директор МБОУ Школа  № 98

__________Т.Е.Харисова

План финансово – хозяйственной деятельности МБОУ Школа  № 98

на устранение пунктов нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию №993/1/1 от 5.09.2016г.

| Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Необходимая сумма, руб. | Срок устранения нарушений по предписанию |
| --- | --- | --- |
| Подвальные помещения |
| Выходы из подвального этажа совмещены с общими лестничными клетками (СНиП 21-01-97* п.6.9) | Требуется реконструкция и капитальный ремонт | до 17 июля 2017 года |
| 4-х этажное здание |
| Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах (СНиП 21-01-97* п.6.18) | 600000 | до 17 июля 2017 года |
| Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение, подключаемое к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (правила противопожарного режима в Российской Федерации п.43, СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) п. 7.105, 7.106) | 200000 | до 17 июля 2017 года |
| В лестничных клетках на путях эвакуации здания устроены ступени с различной высотой (СНиП 21-01-97* п.6.28) | Требуется реконструкция и капитальный ремонт | до 17 июля 2017 года |
| Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее 75мм нормируемых (СНиП 21-01-97* п.8.9) | Требуется реконструкция и капитальный ремонт | до 17 июля 2017 года |
| 2-х этажное здание |
| Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (правила противопожарного режима в Российской Федерации п.43, СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) п. 7.105, 7.106) | 200000 | до 17 июля 2017 года |
| Чердак, кровля здания |
| На кровле здания не установлено ограждение (СНиП 21-01-97* п.8.11, ГОСТ 25772) | 700000 | до 17 июля 2017 года |
| В местах перепада высот кровель более 1м, не смонтированы пожарные лестницы (СНиП 21-01-97* п.8.7) | 150000 | до 17 июля 2017 года |